2021年硕士研究生自命题科目考试大纲

| 科目代码、科目名称: | 875 水分析化学 |
| --- | --- |
| 一、基本内容 - （一）概论 水分析化学性质和任务、水质指标和水质标准、国内外水质指标体系，掌握常见水质指标含义。 （二）水分析测量的质量保证 水样的采集、误差产生原因和表示方法、减小误差的方法、标准溶液和物质的量浓度。 （三）酸碱滴定法 水溶液中的酸碱平衡、缓冲溶液、酸碱指示剂、酸碱滴定法的基本原理、水中碱度和酸度，掌握酸碱滴定原理、水中酸碱度的滴定与计算、酸碱指示剂的变色范围与选用原则。 （四）络合滴定法 络合平衡、氨羧络合剂、pH对络合滴定的影响、络合滴定基本原理、提高络合滴定选择性的方法、络合滴定的方式和应用，掌握络合滴定基本理论、金属指示剂显色原理、水中硬度的测定。 （五）沉淀滴定法 沉淀溶解平衡与影响溶解度的因素、分步沉淀、沉淀滴定法的基本原理，掌握掌握沉淀滴定的基本原理及几种典型沉淀滴定方法、溶解度的计算。 （六）氧化还原滴定法 氧化还原平衡、氧化还原反应进行的完全程度、氧化还原反应的速度、氧化还原滴定曲线、氧化还原指示剂、高锰酸钾法、重铬酸钾法、水中有机物污染综合指标、紫外吸光度—水中有机物污染的新综合指标，掌握高锰酸钾法计算、重铬酸钾法计算、COD定义原理和方法。 （七）电化学分析法 电位分析法原理、直接点位分析法、电位滴定法，掌握电位分析法的原理及操作方法。 （八）吸收光谱法 吸收光谱、比色法和分光光度法、显色反应及其影响因素、吸收光谱法定量的基本方法、多波长分光光度法，掌握吸收光谱法基本原理以及定量分析步骤、紫外-可见吸收光谱的定量分析方法。 （九）色谱法 气相色谱法、高效液相色谱法、色谱质谱法，掌握色谱质谱法原理和特点。 （十）原子光谱法 原子吸收光谱法、原子发射光谱法。 （十一）附表 了解生活饮用水卫生标准、地表水环境质量标准、污水综合排放标准、城镇污水厂污染物排放标准、城市污水再生利用城市杂用水水质标准。 |  |
| 二、考试要求（包括题型、分数比例、是否使用计算器等） 1．名词解释 30分，占比20％ 2．简答题 60分，占比40％ 3．计算题 15分，占比10％ 4．综合论述题 45分，占比30％ 注意：计算题需要使用计算器。 |  |
| 三、主要参考书目 1、《水分析化学》，黄君礼、吴明松，第4版，中国建筑工业出版社 2、《水分析化学实验》，戴竹青，第2版，中国石化出版社 |  |